ПРИ  УГРОЗЕ  ПОЖАРА

Момент угрозы - возникновение пожара на соседних со школой объектах, когда есть высокая вероятность перехода огня на здание школы или когда создается сильное задымление, несущее угрозу здоровью детей и персонала.

Действия:

- Сообщить о случившемся в пожарную охрану.

- Эвакуировать детей в безопасное место (с проверкой наличия и размещением детей, организацией передачи их родителям).

- Сообщить о сложившейся обстановке и принятых мерах в единый диспетчерский пункт по телефону 01, 101, 112.

- Силами учителей и технического персонала организовать охрану школы и подготовку к защите здания от огня (приведение в готовность пожарных расчётов, первичных средств пожаротушения: внутреннего противопожарного водопровода, огнетушителей и др.).

- Организовать наблюдение за развитием событий и в случае возникновения очагов возгорания в школе вывести людей и сообщить о возгорании пожарным расчетам.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

- Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», 101, 112.

- Объявить пожарную тревогу с использованием предусмотренных средств и сигналов.

- Эвакуировать детей и персонал, разместить их в ближайших помещениях (в теплое время года можно вывести на площадку перед школой, стадион), после чего:

• проверить, все ли дети и сотрудники школы выведены из здания, при отсутствии кого- либо организовать поиск;

• уточнить место и причину возгорания;

• проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

- Отключить энергоустановки школы, кроме систем противопожарной защиты.

- Принять меры по локализации пожара своими силами, с использованием первичных средств пожаротушения и выносом имущества из помещений, которым пожар временно не угрожает.

- Принять меры по недопущению детей и посторонних в здание школы.

- До прибытия наряда полиции организовать охрану здания школы и вынесенного имущества силами работников школы.

- По прибытии пожарных, встретить их и сообщить начальнику караула:

• все ли люди были безопасно эвакуированы из здания школы, а если люди в здании всё же есть, о том, где и с какой целью они там находятся;

• о месте возникновения пожара   (указать на плане (схеме) расположения помещений школы);

• о месте нахождения наиболее ценных документов, оборудования и инвентаря школы (указать на плане (схеме) расположения помещений школы).

- Обеспечить передачу школьников родителям.

- Допускать работников школы и детей в здание школы только с разрешения должностного лица пожарной охраны, руководившего тушением пожара.

ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ УЧЕНИКОВ

• Услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по указанию учителя покинуть классную комнату по одному и идти к сборному пункту.

• Классы должны идти ровным размеренным шагом, учитель закрывает классную комнату и следует позади с классным журналом.

• Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги, и персонал школы, должны немедленно идти к месту сбора самостоятельно.

• Выйдя к лестнице, ученики одного класса должны держаться вместе, спускаться по одному, только с одной стороны лестницы.

• На месте сбора каждый класс или группа людей должны занять ранее определённое место и находиться там не расходясь.

• Немедленно проводится перекличка по журналам с докладом результатов директору школы.

• Директор школы, услышав тревогу, сразу должен проследовать к заранее условленному месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех школьных подразделений.

Телефоны: ПСЧ-33 8 (34158) 3-11-01, 01, сот. 101;

ЕДДС 8(34158)3-13-30, сот. 112